

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЖЕГОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


От _______________ № ______________

    п. Вожега

	                     

                      
	О требованиях к объектам образования, передаваемым в муниципальную собственность Вожегодского муниципального округа, в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов


В соответствии с Вологодской законом области от 11 ноября 2025 года № 6002-ОЗ «О внесении изменений в закон области «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых на территории Вологодской области допускается предоставление земельного участка (земельных участков), находящихся в государственной или муниципальной собственности, юридическим лицам в аренду без проведения торгов», Уставом Вожегодского муниципального округа администрация округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить требования к объектам образования, передаваемым в муниципальную собственность Вожегодского муниципального округа, в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Борьба».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Вожегодского муниципального округа М.Г. Суворова.

Глава Вожегодского муниципального округа                                        Е.В. Первов
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

Вожегодского муниципального округа

                                                                               от 28.04.2026 № 347
Требования к объектам образования,

передаваемым в муниципальную собственность

Вожегодского муниципального округа, в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов

	№
п/п
	Наименование требования 
	Содержание требования



	1
	2
	3

	1
	Общие требования 
	1.1. Проектирование и строительство объектов образования (детские ясли, детские сады, школы), передаваемых  в муниципальную собственность Вожегодского муниципального округа Вологодской области, в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (далее по тексту – объект), должно осуществляться в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил, государственных стандартов и иных нормативных правовых документов в соответствии с функциональным назначением объекта. Объект должен отвечать современным требованиям строительных, технологических и санитарных норм.

1.2. Объект должен соответствовать критериям, указанным в статье 2 закона Вологодской  области от 04.10.2018 №  4408-ОЗ «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых на территории Вологодской области допускается предоставление земельного участка (земельных участков), находящегося (находящихся) в государственной или муниципальной собственности, юридическим лицам в аренду без проведения торгов».

1.3. Объект на момент передачи в муниципальную собственность полностью должен быть готов к эксплуатации, оборудован всем необходимым сантехническим, электротехническим и другим инженерным оборудованием, включая, но не ограничиваясь, системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, противопожарной системой, а также соответствовать как противопожарным, так и антитеррористическим нормам и требованиям. 

	2
	Соответствие требованиям к качеству и безопасности
	2.1. Применяемые для проектирования и строительства конструкции, материалы и оборудование должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта в соответствии с их функциональным назначением 

2.2. Все используемые материалы и оборудование должны иметь сертификаты, подтверждающие их соответствие требованиям безопасности, энергоэффективности и пригодности для применения в образовательных организациях (детские ясли, детские сады, школы). Это включает сертификаты ГОСТ Р, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения и другие документы, предусмотренные законодательством. Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ. 

2.3. Все применяемые и используемые в ходе строительства объекта материалы, изделия и оборудование должны быть разрешены для использования на территории РФ.
2.4. Не допускается использование материалов и оборудования, бывшего в использовании. 

	3
	Требования к строительным конструкциям:
	3.1. Конструкции, эксплуатируемые в коррозионно-активных условиях, должны быть выполнены из коррозионностойких материалов или иметь соответствующую коррозионную защиту. 

3.2. Конструкции должны сохранять свои эксплуатационные качества на протяжении всего срока службы объекта и соответствовать требованиям по прочности, жесткости, устойчивости, долговечности, санитарно-гигиеническим, противопожарным, экономическим и иным требованиям, действующих нормативных документов. 

3.3. Изделия и материалы несущих и ограждающих конструкций определить на основании результатов инженерных изысканий, а также принять, но не ограничиваясь, в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

	4
	Требования к фундаменту


	4.1. Конструктивная схема и материалы по фундаменту определяются проектной документацией с учетом обеспечения безопасности и надежности в соответствии с действующим законодательством и на основании результатов инженерных изысканий, принятые решения обосновать расчетами.

4.2. Фундамент должен быть запроектирован таким образом, чтобы с достаточной степенью надежности предотвратить наступление всех видов предельных состояний.

	5
	Объемно-планировочные и архитектурные решения
	5.1. Архитектурные и объемно-планировочные решения необходимо принимать с учетом градостроительных и климатических условий района строительства.

Предусмотреть высококачественные архитектурные решения с учетом особенностей визуального восприятия объекта.

5.2. Осуществить согласование архитектурно-градостроительного облика объекта в установленном порядке.

5.3. Для отделки фасада применить современные материалы и решения с целью повышения энергосберегающих, пожаробезопасных и эстетических свойств объекта. 

Для внутренней отделки помещений применить материалы в соответствии с их функциональным назначением. Проектом предусмотреть использование долговечных отделочных материалов, обеспечивающие эстетичность, взрывопожаро-безопасность и отвечающие санитарно-гигиеническим нормам.
5.5. Проектирование вести с учетом посещения и пребывания, в том числе маломобильных групп населения. 

	6
	Требования к полам
	6.1. Выбор конструктивного решения полов определить проектной документацией исходя из требований условий эксплуатации и в зависимости от функционального назначения помещений.

	7
	Требования к окнам
	7.1. В соответствии с требованиями действующих нормативных документов (класс энергетической эффективности не ниже класса «С»), оконные блоки со стеклопакетом с фурнитурой и подоконником.

7.2. В оконных проемах предусмотреть фрамуги (форточки).

	8
	Требования к дверям
	8.1. Типы дверей принять согласно функциональному назначению помещений и зон, иметь наличники, ручки. При необходимости оснастить доводчиками. 

	9
	Требования к кровле
	Конструкция кровли определяется проектной документацией.

	10
	Требования к лестницам
	10.1. Конструкция лестниц определяется проектной документацией. 

10.2. Ширину лестничных маршей принять с учётом требований пожарной безопасности и доступности для маломобильных групп населения (ширина в свету, тип поручней).

	11
	Требования к решениям по подключению объекта к сетям инженерно-технического обеспечения
	11.1. Предусмотреть полное инженерное обеспечение объекта в соответствии с требованиями норм и правил законодательства РФ и технических условий инженерных служб.

11.2. Обеспечить подключение к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения по выданным соответствующими ресурсоснабжающими и иными организациями техническим условиям.

	12
	Требования к энергоэффективности объекта
	Принимать обоснованные оптимальные архитектурные, технологические, конструктивные, инженерно-технические проектные решения, обеспечивающие энергоэффективность, в соответствии с действующими нормативными документами.


28.04.2026





347








